## Sheet1
ПРОЕКТ: ЗАЛА „ДОБРИЧ“- ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ В УПИ I, КВ.45,НА ЦГЧ ГР.ДОБРИЧ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | Мярка | К-во | Цена | Сума
Част Архитектура
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на отвор за врата/ прозорци в тухлен зид | м3 | 0.6
2 | Разрушаване на тухлен зид в тоалетни | м3 | 1.5
3 | Разбиване на бетон в концертна зала за места за инвалиди | м3 | 1.62
4 | Демонтаж на външни врати и прозорци с каса, включително и первази | м2 | 400
5 | Демонтаж на вътрешни врати с каса | м2 | 160
6 | Демонтаж на ламаринено покритие на шапка и борд на покрив | м | 190
7 | Демонтаж на хидроизолация по покрив | м2 | 905
8 | Демонтаж на част от сцена | м2 | 122
9 | Премахване на мокет и почистване на основа | м2 | 1300
10 | Демонтаж на седалки | бр. | 550
11 | Разваляне на фаянсови плочи по стени и подове | м2 | 260
12 | Сваляне на тапети | м2 | 590
13 | Демонтаж на дървена ламперия | м2 | 80
14 | Демонтаж на ок. Тавани в санитарни помещения | м2 | 49
15 | Демонтаж на санитария в тоалетни- мивки, тоалетни чинии, бидета | бр. | 25
16 | Демонтаж на мивки в гримьорни | бр. | 4
17 | Демонтаж на чугунени радиатори | бр. | 45
Фасади
1 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на фасадно скеле | м2 | 3000
2 | Почистване на художествено пано на главна фасада и ревизия | бр. | 1
3 | Почистване на декоративни метални пана при главен вход 4.20/2.80 и ревизия | бр. | 2
4 | Почистване и обработване на надпис" Концертна зала Добрич" | бр. | 1
5 | Топлоизолация на еркер EPS 100 мм, включително направа на нова Варо циментова мазилка | м2 | 391
6 | Доставка и монтаж на подпрозоречни алуминиеви первази ( външни и вътрешни) | м | 180
7 | Възстановяване на липсващи и компрометирани облицовки по фасада | м2 | 30
8 | Почистване на фасаден камък, включително фугиране и импрегниране и всички свързани с това дейности | м2 | 3000
Топлоизолация на плосък покрив
1 | Почистване и подготовка на основата за полагане на топлоизолация | м2 | 1049.42
2 | Доставка и монтаж на топлоизолация - минерална вата 100 мм, включително и направа на армирана циментова замазка за наклон | м2 | 1049.42
3 | Доставка и монтаж на два пласта хидроизолация, вторият с посипка | м2 | 1049.42
4 | Доставка и монтаж на ламарина, шапка за борд на покрив, прахово боядисана- сиво | м | 190
5 | Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане ф110, в комплект с предпазна мрежа за едри отпадъци, фланец притискащ пръстен за хидроизолация и хидроизолиране | бр. | 12
Топлоизолация на наклонен покрив с ламарина
1 | Доставка и монтаж на топлоизолация - минерална вата 100 мм, включително затваряне с гипскартон на констукция | м2 | 385
2 | Доставка и полагане на боя, включително грунд и шпакловка на тавани | м2 | 385
3 | Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане ф110, в комплект с предпазна мрежа за едри отпадъци, фланец притискащ пръстен за хидроизолация и хидроизолиране | бр. | 6
Вътрешни ремонтни дейности
1 | Ремонт на подпрозоречни мраморни первази. Компрометирани или липсващи участъци се заменят с идентични на съществуващите | м | 80
2 | Почистване и възстановяване на липсващи участъци по стълбищен парапет по образец | м | 20
Подове
1 | Почистване, шлайфане и полиране на мраморен под, включително по стълбища | м2 | 958
2 | Доставка и полагане на мокет за зрителна зала с первази цвят сив | м2 | 780
3 | Направа на циментова замазка за подове на санитарни помещения | м2 | 70
4 | Доставка и полагане на гранитогрес, съгласуване на цветове и размери с проектанта | м2 | 70
5 | Доставка и полагане на мокет в коридори, гримьорни в цвят сив | м2 | 480.9
6 | Доставка и полагане на нова конструкция за сцена, включително ново дюшеме и полагане на лак | м2 | 122
7 | Доставка и полагане на гранитогрес, включително замазка | м2 | 82
Стени
1 | Зазиждане на отвор за врата | м2 | 1.4
2 | Почистване на стени след сваляне на тапети | м2 | 590
3 | Почистване, шлайфане и полиране на стени с мраморна облицовка | м2 | 693
4 | Доставка и полагане на гипсова мазилка по стени при обрушени участъци | м2 | 110
5 | Доставка и монтаж на фаянсови плочи по стени, включително грунд, хидроиолационна обмазка и лепило | м2 | 283
6 | Доставка и монтаж на фаянсови плочи по стени зад мивки в гримьорни, включително грунд, хидроизолационна обмазка и лепило | м2 | 21
7 | Доставка и полагане на тоалетни кабини от АL конструкция, включително врати, с височина 210 см | м | 6.8
8 | Доставка и монтаж на 2пл. Пожароустойчив гипскартон EI60 | м2 | 109
9 | Доставка и монтаж на топлоизолация за външни ограждащи стени-минерална вата 50 мм- на всички стени без облицовка от мрамор | м2 | 1000
10 | Доставка и полагане на 2 пл. гипскартон върху топлоизолация | м2 | 1000
11 | Доставка и полагане на вътрешна боя, включително шпакловка и грунд | м2 | 2095
12 | Почистване и пребоядисване на гипсови пана в зрителна зала | м2 | 266
13 | Почистване на дървена ламперия в зрителна зала, включително лакиране | м2 | 374
14 | Почистване на акустични пана- сцена | м2 | 570
Тавани
1 | Доставка, монтаж и демонтаж на скеле, включително премостване с дървен материал и платна. | м2 | 1740
2 | Почистване и обезпрашаване на тавани- фоайета, зрителна зала и балкон | м2 | 1223
3 | Доставка и полагане на боя, включително грунд и шпакловка на тавани- фоайета, зрителна зала и балкон | м2 | 1223
4 | Почистване и обезпрашаване на тавани и компрометирани мазилки | м2 | 1764
5 | Доставка и полагане на боя, включително грунд и шпакловка на тавани | м2 | 1764
6 | Почистване на акустични плоскости | м2 | 249
7 | Доставка и полагане на топлоизолация по таван на сутерен, включително полагане на гипскартон, шпакловка и грунд и боядисване | м2 | 900
8 | Доставка и монтаж на гладък ок. Таван в санитарни помещения | м2 | 70
Съоръжения за хора с увреждания
1 | Доставка и монтаж на повдигателна платформа за хора с уреждания за преодоляване на височината от кота 0.00 до кота +3.45 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на повдигателна платформа за хора с увреждания за преодоляване на височината от +3.45 до +4.65 | бр. | 1
3 | Доставка на мобилни платформи за преодоляване на стълби при гримьорни | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на оборудване за тоалетна за инвалиди- мивка и тоалетна включително ръкохватки | бр. | 1
Дограма и врати
1 | Доставка и монтаж на външни АL врати и дограми по спецификация, с прекъснат термомост с обобщен коефициент 1.70W/m2k | м2 | 399.6
2 | Почистване на интериорни дървени врати по спецификация 90/200 | бр. | 10
3 | Доставка и монтаж на интериорни врати по спецификация | м2 | 62
4 | Доставка и монтаж на интериорни врати противопожарни с антипаник брави | м2 | 85.4
5 | Доставка и монтаж на интериорни врати с антипаник брави | м2 | 9.6
6 | Вътрешно обръщане около прозорци | м | 560.4
7 | Вътрешно обръщане около врати | м | 370
Обзавеждане
1 | Доставка и монтаж на релсова инсталация за окачване на експозиции | м | 15
2 | Доставка и монтаж на тръбни кабели за окачване на украса по сцената с дължина до 15 м. | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж на ръкохватка за рампа на зрителна зала, инокс. Вертикален монтаж-под h 90 см. | м | 10
4 | Доставка и монтаж на ръкохватка за стълби в зрителна зала, инокс , Монтаж за стена | м | 3
5 | Доставка и монтаж на самоносещ стъклен парапет h 80 см, зад места за инвалиди | м | 11.5
6 | Претапициране на седалки в зрителна зала включително и монтаж | бр. | 550
7 | Демонтаж и монтаж на метални решетки след почистването и ремонт при необходимост | бр. | 20
8 | Доставка и монтаж на означителни табелки | бр. | 4
9 | Доставка и монтаж на плот за мивки гримьорни - PVC водоустойчив -50/250 см | бр. | 4
Екстериор
1 | Демонтаж на съществуваща настилка, вкючително подложен слоеве | м2 | 400
2 | Полагане на армирана циментова замазка, вкючително всички свързани с това дейности | м2 | 400
3 | Полагане на хидроизолация, включително всички свързани с това дейности | м2 | 400
4 | Доставка и полагане на настилка от мраморни плочи- антислип, включително фугиране и всички сързани с това дейности | м2 | 400
Част Конструкции
1 | Ръчен изкоп | м3 | 2
2 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 | м3 | 1
3 | Доставка и монтаж на армировка В500 | кг | 59.71
4 | Доставка и монтаж на метална конструкция за рампа, стомана S235JR по БДС EN 10025:2006 , включително антикорозионна защита | кг | 249.76
5 | Доставка и монтаж на рифелова ламарина - 4мм | м2 | 12
6 | Доставка и монтаж на парапет за рампа, отговарящ на съответните изисквания за достъпна среда | м | 18
7 | Усилване на тухлена зидария по Детайл | м2 | 45
8 | Саниране на бетонова повърхност с материали за поправки на циментова основа | м2 | 20
Част ВиК
1. ВОДОПРОВОД В СГРАДАТА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ
1 | Разкъртване на облицовки по стени за разкриване на съществуващата водопроводна инсталация | м2 | 6
2 | Демонтаж на съществуващи поцинковани тръби в санитарни помещения | м | 0
3 | Демонтаж на съществуващи стенни батерии за мивки и душове | бр. | 15
4 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби студена вода PN-16 DN20 mm | м | 28.5
5 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби студена вода PN-16 DN25 mm | м | 10.5
6 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби за топла вода с алуминиева вложка PN-20 DN20 mm | м | 23.1
7 | Доставка и монтаж на спирателни кранчета без изпразнител DN20 mm за излаз към санитарни арматури | бр. | 42
8 | Доставка и монтаж на възвратни клапи DN20 mm | бр. | 8
9 | Доставка и монтаж на седящи смесителни батерии за тоалетни и изливни мивки | бр. | 5
10 | Доставка и монтаж на стенни смесителни батерии за тоалетни и изливни мивки | бр. | 10
11 | Доставка и монтаж на стенна душ батерия | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на електрически бойлери за монтаж под мивките с вместимост V=10l. | бр. | 6
13 | Доставка и монтаж на вертикален електрически бойлер с вместимост V=50l. | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на вертикален електрически бойлер с вместимост V=80l. | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на железни укрепители за водопровод по стени и тавани | бр. | 40
16 | Доставка и монтаж на топлинна изолация за тръби DN20 mm | м | 51.6
17 | Доставка и монтаж на топлинна изолация за тръби DN25 mm | м | 10.5
18 | Доставка, монтаж и направа на преходи от поцинковани тръби към PPR тръби | бр. | 10
19 | Промиване с хлор-амин на питейни водопроводи | м | 62.1
20 | Изпробване на водопроводна система | м | 62.1
2. ВОДОПРОВОД В СГРАДАТА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ
1 | Разкъртване на облицовки по стени за разкриване на съществуващата водопроводна инсталация | м2 | 4
2 | Възстановяване на облицовки по стени | м2 | 4
3 | Направа на отвори в Ст.Б. Плочи с диамантена бор корона с диаметър 75mm за удължаване на съществуващите вертикални водопроводни клонове за противопожарни нужди | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж на водопровод от поцинковани тръби за противопожарна вода Ø2 1/2" | м | 32
5 | Доставка и монтаж на ПК отговаряща на Чл. 196.-Пожарни кранове съгласно БДС ЕN 671-2" в комплект с барабан, шланг и спирателен кран тип "щорц" | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж на железни укрепители за водопровод по стени и тавани | бр. | 32
7 | Доставка и монтаж на топлинна изолация за тръби Ø2 1/2" mm | м | 32
II. КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Направа на връзка на нови PVC тръби с чугунен вертикален канализационен клон с диаметър Ø100mm | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на PVC двойни муфи Ø110 mm | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на PVC муфен разклонител единичен, наклонен - 110/50 - 45° | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на PVC муфен разклонител единичен, наклонен - 110/110 -45° | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на гофре Ø110 mm за тоалетни чинии | м | 1
6 | Доставка и монтаж на PVC тръби с фабрични фасонни части Ø50mm, включително всички фасонни парчета необходими за осъществяването на връзката между съществуващата инсталация, подновените умивалници и тези със сменено местоположение | м | 15.6
7 | Демонтаж на съществуващи подови сифони | бр. | 12
8 | Доставка и монтаж на подов сифон със странично или долно оттичане /ПС-50/ (след премахване на подовота настилка да се определят видовете сифони) | бр. | 12
9 | Демонтаж на полупорцеланови тоалетни умивалници | бр. | 14
10 | Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни умивалници – среден формат – за седящи батерии | бр. | 4
11 | Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни умивалници – среден формат – за стенни батерии | бр. | 10
12 | Демонтаж на клозети с ниско разположени порцеланови казанчета с горно оттичане | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на клозети с ниско разположени порцеланови казанчета с горно оттичане | бр. | 1
14 | Демонтаж на клозети с ниско разположени порцеланови казанчета с долно оттичане | бр. | 13
15 | Доставка и монтаж на клозети с ниско разположени порцеланови казанчета с долно оттичане | бр. | 13
16 | Демонтаж на съществуващи писоари | бр. | 4
17 | Доставка и монтаж на нови писоари | бр. | 4
18 | Изпробване на канализация | бр. | 1
Част Електро
1.1. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 2х1.5 мм² в кабелен канал/кабелна стълба | м | 250
2 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1.5 мм² в кабелен канал/кабелна стълба | м | 1500
3 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2.5 мм² в кабелен канал/кабелна стълба | м | 580
4 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4 мм² в кабелен канал/кабелна стълба | м | 150
5 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х1.5 мм² в кабелен канал/кабелна стълба | м | 1500
6 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х2.5 мм² в кабелен канал/кабелна стълба | м | 450
7 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х6 мм² в кабелен канал/кабелна стълба | м | 65
8 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х35 мм² в кабелен канал/кабелна стълба | м | 45
9 | Доставка и изтегляне на кабел Proel НРС200 в кабелен канал/кабелна стълба | м | 250
10 | Доставка и монтаж на оборудване за ел. табло Тав по схема с включен захр. блок за LED и UPS CyberPower Pure Sinewave 2000VA /или еквивалент/ ,1 бр. МАП 3Р 40А, 8 бр. МАП 1Р 6А, 1 бр. МАП 3Р 25А | к-т | 1
11 | Доставка и монтаж на оборудване за ел. табло Тозс по схема с включени USB/DMX контролер 2 х 512 Вселени, Power board, e:bus-DALI-Gateway, Gateway power supply, DALI Professional controller, DALI PRO Touch Panel, 1 бр. МАП 3Р 50А, 15 бр. МАП 1Р 6А, 2 бр. МАП 1Р 16А, 2 бр. МАП 3Р 6А /или еквивалент/ | к-т | 1
12 | Доставка и монтаж на кабелен канал 15/15 или по избор | м. | 1000
13 | Свързване на съоръжения с кабел със сечение до 2,5мм2 | бр. | 300
14 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16A за скрит монтаж - обикновен | бр. | 19
15 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16A за скрит монтаж - IP44 | бр. | 20
16 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр. | 70
17 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16A за скрит монтаж - обикновен за климатици | бр. | 4
18 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16A за скрит монтаж - двоен | бр. | 35
19 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 1P 6A в РТ с включени материали | бр. | 40
20 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 1P 16A в РТ с включени материали | бр. | 3
21 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 1P 25A в РТ с включени материали | бр. | 33
22 | Доставка и монтаж на 1бр. ДТЗ 2P 40A 30mA в РТ с включени материали | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на 1бр. ДТЗ и включени материали за монтаж (ID Domae AC 2P 40A 30mA) | бр. | 13
24 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 3P 16A в РТ с включени материали | бр. | 3
25 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 3P 25A в РТ с включени материали | бр. | 8
26 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 3P 32A в РТ с включени материали | бр. | 2
27 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 3P 40A в РТ с включени материали | бр. | 8
28 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 3P 50A в РТ с включени материали | бр. | 3
29 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 3P 63A в РТ с включени материали | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 3P 250A в РТ с включени материали | бр. | 2
31 | Доставка и монтаж на 1бр. МАП 3P 150A в РТ с включени материали | бр. | 1
32 | Доставка и монтаж на 1бр. Моторна защита 2P 6-10A в РТ с включени материали | бр. | 10
33 | Доставка и монтаж на 1бр. Моторна защита 3P 9-14A в РТ с включени материали | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж на 1бр. Контактор 2P 6A 220V в РТ с включени материали | бр. | 14
35 | Доставка и монтаж на 1бр. Контактор 3P 6A 440V в РТ с включени материали | бр. | 2
36 | Доставка и монтаж на 1бр. Реле за време за вентилатор с Времезакъснение (2-24min) РТ с включени материали | бр. | 4
37 | Доставка и монтаж на дизел генератор 30kW с автоматичен старт ATS, Авт. регулатор на напрежението AVR, автоматично аварийно захранване AMF | бр. | 1
1.2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на театрален LED Прожектор WRGB (4in 1) 144W с автоматично / ръчно DMX адресиране | бр. | 16
2 | Доставка и монтаж на сценичен LED Spektar профилен прожектор 180, 200W, DMX512 контрол | бр. | 12
3 | Доставка на DALI димер и преработка на осв. тяло куполна структура, смяна на 25 бр ЛНЖ с 25бр. LED 12W, димируеми | бр. | 24
4 | Доставка на DALI димер и преработка на осв. тяло висяща на стена структура, смяна на 10 бр ЛНЖ с 10бр. LED 9W, димируеми | бр. | 10
5 | Доставка на DALI димер и преработка на осв. тяло за монтаж на таван структура, смяна на 3 бр ЛНЖ с 3бр. LED 9W, димируеми | бр. | 7
6 | Доставка на DALI димер за МХЛ 250W и преработка на осв. тяло за монтаж на таван с 1бр. LED 12W, димируеми | бр. | 15
7 | Доставка на енергоспестяващи LED лампи, 12W Е27, димируеми | бр. | 615
8 | Доставка и монтаж на DMX сплитер мин 8 канален | бр. | 1
9 | Преработка на осв. тяло квадратна структура, смяна ка 16 бр ЛНЖ с 16 бр LED 9W, Е27 | бр. | 3
10 | Преработка на осв. тяло кръгла структура, смяна ка 3 бр ЛНЖ с 3 бр LED 9W, Е27 | бр. | 12
11 | Преработка на осв. тяло кръгла структура, смяна ка 16 бр ЛНЖ с 16 бр LED 9W, Е27 | бр. | 8
12 | Преработка на осв. тяло кръгла структура, смяна ка 10 бр ЛНЖ с 10 бр LED 9W, Е27 | бр. | 54
13 | Доставка на енергоспестяващи LED 9W, Е27 | бр. | 873
14 | Доставка и монтаж на захр. шина осв. Тяло LED "луна” | бр. | 4
15 | Доставка и монтаж на осв. тяло LED луна 5W, IP65 | бр. | 16
16 | Доставка и монтаж на осв. тяло LED панел за външен монтаж 45W, IP21 | бр. | 70
17 | Доставка и монтаж наЕвакуационно LED осветително тяло 4W, с вградена акумулаторна батерия и подходяща пиктограма, IP-44 | бр. | 63
18 | Доставка и монтаж на Осветително тяло за вграден монтаж със светодиодна лампа 18W, IP-44 (аплик) | бр. | 33
19 | Доставка и монтаж на Осветително тяло за вграден монтаж със светодиодна лампа 18W, IP-45 | бр. | 40
20 | Доставка и монтаж на Светодиодно осветително тяло 36W,за монтаж на таван, IP-21 | бр. | 75
21 | Доставка и монтаж на Светодиодно осветително тяло 36W,за монтаж на таван, IP-56 | бр. | 53
22 | Доставка и монтаж на кръстат ключ за скрит монтаж | бр. | 3
23 | Доставка и монтаж на лихт ключ за скрит монтаж | бр. | 22
24 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрит монтаж IP-21 | бр. | 26
25 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрит монтаж IP-44 | бр. | 12
26 | Доставка и монтаж на сериен ключ за скрит монтаж IP-21 | бр. | 15
27 | Доставка и монтаж на сериен ключ за скрит монтаж IP-44 | бр. | 11
28 | Доставка и монтаж на единичен ключ за скрит монтаж IP-21 | бр. | 7
29 | Доставка и монтаж на единичен ключ за скрит монтаж IP-44 | бр. | 13
1.3. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Набиване на колове от заземител, състоящ се от 1 кол от поцинкован винкел L63/63/6, с ед.дължина 2,5м, свързани с поц.шина 40/4мм | бр. | 7
2 | Доставка и полагане на стоманена шина 40/4мм | м | 300
Част ОВК
Вентилационна инсталация WC Мъже - СВ 1
1 | Кръгъл канален вентилатор 500m3/h; 200Pa; тип RKA 200L Nел.=130W; U=220V; I=0.57A; G = 4.4kg | бр. | 1
2 | Регулатор за обороти тип ETY | бр. | 1
3 | Меки връзки | бр. | 2
4 | Регулируем конусен смукател тип DVS 125 | бр. | 6
5 | Трансферна решетка тип DDR 600/100 | бр. | 2
6 | НЖР тип BLR 250 | бр. | 1
7 | Гъвкав въздуховод Ф125 | м.л. | 6
8 | Spiro въздуховод Ø125 | м.л. | 4
9 | Spiro въздуховод Ø160 | м.л. | 4
10 | Spiro въздуховод Ø200 | м.л. | 19
11 | Коляно спиро Ø125 90° | бр. | 1
12 | Коляно спиро Ø200 90° | бр. | 3
13 | Преход спиро Ø160/Ø125 | бр. | 1
14 | Преход спиро Ø200/Ø160 | бр. | 1
15 | Преход спиро Ø250/Ø200 | бр. | 1
16 | Преход спиро Ø200/Ø160 | бр. | 2
17 | Седлово отклонение Ø125/160 | бр. | 4
18 | Седлово отклонение Ø125/200 | бр. | 1
19 | Укрепваща конструкция | кг. | 35
20 | Пуск и наладка на вентилационна инсталация | бр. | 1
Вентилационна инсталация WC Жени - СВ 2
1 | Кръгъл канален вентилатор 660m3/h; 230Pa; тип RKA 315 Nел.=155W; U=220V; I=0.57A; G = 5.4kg | бр. | 1
2 | Регулатор за обороти тип ETY | бр. | 1
3 | Меки връзки | бр. | 2
4 | Регулируем конусен смукател тип DVS 125 | бр. | 6
5 | Трансферна решетка тип DDR 600/100 | бр. | 1
6 | Трансферна решетка тип DDR 300/100 | бр. | 1
7 | НЖР тип BLR 315 | бр. | 1
8 | Гъвкав въздуховод Ф125 | м.л. | 8
9 | Spiro въздуховод Ø125 | м.л. | 3
10 | Spiro въздуховод Ø160 | м.л. | 2
11 | Spiro въздуховод Ø200 | м.л. | 22
12 | Коляно спиро Ø125 90° | бр. | 2
13 | Коляно спиро Ø200 90° | бр. | 2
14 | Преход спиро Ø160/Ø125 | бр. | 1
15 | Преход спиро Ø200/Ø160 | бр. | 1
16 | Преход спиро Ø200/Ø125 | бр. | 1
17 | Преход спиро Ø315/Ø200 | бр. | 3
18 | Седлово отклонение Ø125/125 | бр. | 1
19 | Седлово отклонение Ø125/160 | бр. | 1
20 | Седлово отклонение Ø125/200 | бр. | 4
21 | Седлово отклонение Ø200/200 | бр. | 1
22 | Укрепваща конструкция | кг. | 40
23 | Пуск и наладка на вентилационна инсталация | бр. | 1
Вентилационна инсталация WC, Душ - СВ 3
1 | Кръгъл канален вентилатор 560m3/h; 230Pa; тип RKA 250L Nел.=130W; U=220V; I=0.51A; G = 4.4kg | бр. | 1
2 | Регулатор за обороти тип ETY | бр. | 1
3 | Меки връзки | бр. | 2
4 | Регулируем конусен смукател тип DVS 125 | бр. | 6
5 | Трансферна решетка тип DDR 400/100 | бр. | 2
6 | НЖР тип BLR 315 | бр. | 1
7 | Гъвкав въздуховод Ф125 | м.л. | 6
8 | Spiro въздуховод Ø125 | м.л. | 5
9 | Spiro въздуховод Ø160 | м.л. | 3
10 | Spiro въздуховод Ø200 | м.л. | 11
11 | Коляно спиро Ø125 90° | бр. | 2
12 | Коляно спиро Ø125 45° | бр. | 1
13 | Коляно спиро Ø200 90° | бр. | 3
14 | Преход спиро Ø160/Ø125 | бр. | 1
15 | Преход спиро Ø200/Ø160 | бр. | 1
16 | Преход спиро Ø200/Ø250 | бр. | 2
17 | Преход спиро Ø315/Ø200 | бр. | 1
18 | Седлово отклонение Ø125/125 | бр. | 1
19 | Седлово отклонение Ø125/160 | бр. | 2
20 | Седлово отклонение Ø125/200 | бр. | 3
21 | Укрепваща конструкция | кг. | 25
22 | Пуск и наладка на вентилационна инсталация | бр. | 1
Вентилационна инсталация Зала - СВ 4, НВ 1
1 | Климатична камера VVS400-L-FERVCH/VVS400-R-FRV_cd Lпр=38000m3/h; Lсм=38000m3/h; H=600Pa; Nел.=37,6 kW; U=400V/3/50; G = 3947kg, вкл. СОХ Qохл.=249 kW захранван от водоохлаждащ агрегат 7/12°С - лято и 45/40°C - преходни сезони; СОТ Qот.=193,8kW топлоносител 60/40°С - зима., комплект с управление | бр. | 1
2 | Меки връзки | бр. | 4
3 | НЖР 2000/2000 | бр. | 2
4 | ПЖР 1200/1200 с ел.задвижка | бр. | 2
5 | Въздуховод поц.ламарина | м2 | 50
6 | Топлоизолация минерална вата б=50mm с Аl фолио | м2 | 100
7 | Укрепваща конструкция | кг. | 50
8 | Пуск и наладка на вентилационна инсталация | бр. | 2
Климатизация Гримьорни
1 | Климатик сплит система на база марка DAIKIN модел RXM25M9 + FTXМ25М Qот=1,3/2,8/4,7 Qот(-10)=1.52kW Qохл=1,3/2,5/3,2 Nел=0.94kW COP=5.00/A /или еквивалент/ | бр. | 4
2 | Tръбен сноп Ф6/Ф10 с топлоизолация от микропореста гума б=13mm | м.л. | 44
3 | PVC тръба Ф25 с фитинги и изолация | м.л. | 7
4 | PVC тръба Ф50 с фитинги и изолация K-Flex 6mm | м.л. | 20
5 | Стойка за външно тяло | бр. | 4
6 | Укрепваща конструкция | кг. | 40
Отопление
1 | Осов взривозащитен вентилатор PLATE-M ATEX 254 T Small; 0,09 kW; 0,35 A; 230 V /или еквивалент/ | бр. | 1
2 | Чилър LSQWRF249M/NaD-M*2 с номинална мощност Qот=249kW; Qох=275kW; Nел.=84,6kW; 400V; R407C; COP=3.25; EER=2.95, комплект с изнесено управление /или еквивалент/ | бр. | 1
3 | Буфер 1000 л. | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж циркулационна помпа Grundfos TP 80-110/4 A-F-A-BQQE-IX3 (П1) с дебит 13,28 l/s; напор 95,8 kPa; 2,2 kW; 8,5 A; 380-415 V /или еквивалент/ | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж циркулационна помпа Grundfos TP 80-90/4 A-F-A-BQQE-HX3 (П2) с дебит 13,28 l/s; напор 77,9 kPa; 1,5 kW; 6,3 A; 380-415 V /или еквивалент/ | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж циркулационна помпа Grundfos MAGNA3 25-120 (П3), (П4) и (П5) с дебит 1,66 l/s; напор 66,1 kPa; 0,185 kW; 1,56 A; 230 V /или еквивалент/ | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж циркулационна помпа Grundfos MAGNA3 40-150 F (П6) с дебит 2,35 l/s; напор 110,9 kPa; 0,608 kW; 2,78 A; 230 V /или еквивалент/ | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж циркулационна помпа Grundfos MAGNA3 32-100 (П7) с дебит 0,85 l/s; напор 99,3 kPa; 0,171 kW; 1.47 A; 230 V /или еквивалент/ | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж циркулационна помпа Grundfos MAGNA3 25-100 (П8) с дебит 0,51 l/s; напор 63,8 kPa; 0,153 kW; 1.33 A; 230 V /или еквивалент/ | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж циркулационна помпа Grundfos MAGNA1 40-150 F (П9) с дебит 1,0 l/s; напор 134,1 kPa; 0,615 kW; 2,71 A; 230 V /или еквивалент/ | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж циркулационна помпа Grundfos MAGNA1 40-180 F (П10) с дебит 1,0 l/s; напор 151,7 kPa; 0,615 kW; 2,71 A; 230 V /или еквивалент/ | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж циркулационна помпа Grundfos MAGNA1 40-180 F (П11) с дебит 0,66 l/s; напор 129 kPa; 0,615 kW; 2,71 A; 230 V /или еквивалент/ | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж затворен разширителен съд 100 l | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж затворен разширителен съд 30 l | бр. | 1
15 | Вентилаторен конвектор за канален монтаж марка BPS Clima; модел UTA 530D3 Qот= 27,35kW Nел=510W комплект с трипътен вентил 1 1/4" с ел.задвижка, 2 бр.спирателен кран, управление /или еквивалент/ | бр. | 8
16 | Вентилаторен конвектор за открит подов монтаж марка Sabiana; модел CRC83 Qот 60/40= 6,0 kW Nел=130W комплект с трипътен вентил 1/2" с ел.задвижка и 2 бр.спирателен кран, управление /или еквивалент/ | бр. | 2
17 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H400/L800 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 1
18 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H400/L900 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 1
19 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H400/L1000 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 2
20 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H400/L1100 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 4
21 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H400/L1200 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 2
22 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H400/L1400 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 6
23 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H400/L1600 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 2
24 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H600/L400 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 8
25 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H600/L500 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 2
26 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H600/L600 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 3
27 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H600/L700 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 1
28 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H600/L800 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 2
29 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H600/L900 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 1
30 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H600/L1100 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 6
31 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H600/L1600 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 3
32 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H600/L1800 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 5
33 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H600/L2000 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 14
34 | Панелен радиатор KORADO RADIK Тип 33 H700/L2000 със средно свързване, коплект с подови стойки и термоглава /или еквивалент/ | бр. | 1
35 | Редуктив Prestabo 25 - 1/2" /или еквивалент/ | бр. | 128
36 | Редуктив Prestabo 35 - 1 1/4" /или еквивалент/ | бр. | 16
37 | Редуктив Prestabo 42 - 1 1/2" /или еквивалент/ | бр. | 10
38 | Събирателен/разпределителен колектор със 7 линии | бр. | 2
39 | Бътерфлай спирателен кран DN150 включително контра фланци | бр. | 10
40 | Бътерфлай спирателен кран DN80 включително контра фланци | бр. | 5
41 | Бътерфлай спирателен кран DN50 включително редуктиви | бр. | 9
42 | Сферичен спирателен кран DN32 | бр. | 15
43 | Сферичен спирателен кран DN15 | бр. | 2
44 | У-филтър DN32 включително редуктиви | бр. | 5
45 | У-филтър DN50 включително редуктиви | бр. | 3
46 | У-филтър DN80 включително контра фланци | бр. | 1
47 | У-филтър DN150 включително контра фланци | бр. | 2
48 | Възвратен клапан DN32 включително редуктиви | бр. | 5
49 | Възвратен клапан DN50 включително редуктиви | бр. | 3
50 | Възвратен клапан DN80 включително контра фланци | бр. | 1
51 | Възвратен клапан DN150 включително контра фланци | бр. | 2
52 | Възвратно изпусквателен предпазен клапан 3bar 3/4" | бр. | 2
53 | Автоматична група за допълване с манометър | бр. | 1
54 | Манометър | бр. | 14
55 | Термометър | бр. | 14
56 | Tройник стомана 114 MM X 90 MM X 60.3 MM | бр. | 2
57 | Tройник стомана 114 MM X 90 MM X 60.3 MM | бр. | 2
58 | Tройник стомана 90 MM X 60.3 MM X 60.3 MM | бр. | 2
59 | Press тройник 42 MM X 42 MM X 35 MM | бр. | 4
60 | Press тройник 42 MM X 22 MM X 42 MM | бр. | 2
61 | Press тройник 42 MM X 15 MM X 42 MM | бр. | 2
62 | Press тройник 42 MM X 42 MM X 35 MM | бр. | 8
63 | Press тройник 42 MM X 35 MM X 22 MM | бр. | 2
64 | Press тройник 35 MM X 35 MM X 22 MM | бр. | 2
65 | Press тройник 35 MM X 15 MM X 35 MM | бр. | 2
66 | Press тройник 35 MM X 28 MM X 28 MM | бр. | 2
67 | Press тройник 35 MM X 28 MM X 22 MM | бр. | 4
68 | Press тройник 28 MM X 15 MM X 28 MM | бр. | 10
69 | Press тройник 28 MM X 15 MM X 22 MM | бр. | 4
70 | Press тройник 28 MM X 22 MM X 22 MM | бр. | 2
71 | Press тройник 28 MM X 22 MM X 15 MM | бр. | 2
72 | Press тройник 22 MM X 22 MM X 22 MM | бр. | 2
73 | Press тройник 22 MM X 22 MM X 15 MM | бр. | 18
74 | Press тройник 22 MM X 15 MM X 22 MM | бр. | 4
75 | Press тройник 22 MM X 15 MM X 15 MM | бр. | 18
76 | Press тройник 15 MM X 15 MM X 15 MM | бр. | 50
77 | Тръба стомана 60.3х4 | м.л. | 8
78 | Тръба стомана 88.9х4 | м.л. | 62
79 | Тръба стомана 114х4.5 | м.л. | 10
80 | Тръба стомана 159х6.3 | м.л. | 24
81 | Доставка и монтаж на Prestabo тръба Ф15 --Нелегирана стомана, поцинкована отвън /или еквивалент/ | м.л. | 690
82 | Доставка и монтаж на Prestabo тръба Ф22 --Нелегирана стомана, поцинкована отвън /или еквивалент/ | м.л. | 160
83 | Доставка и монтаж на Prestabo тръба Ф28 --Нелегирана стомана, поцинкована отвън /или еквивалент/ | м.л. | 82
84 | Доставка и монтаж на Prestabo тръба Ф35 --Нелегирана стомана, поцинкована отвън /или еквивалент/ | м.л. | 170
85 | Доставка и монтаж на Prestabo тръба Ф42 --Нелегирана стомана, поцинкована отвън /или еквивалент/ | м.л. | 410
86 | Доставка и монтаж на Топлоизолация от микропореста гума Ф42 б=13mm | м.л. | 410
87 | Доставка и монтаж на Топлоизолация от микропореста гума Ф35 б=13mm | м.л. | 170
88 | Доставка и монтаж на Топлоизолация от микропореста гума Ф28 б=13mm | м.л. | 82
89 | Доставка и монтаж на Топлоизолация от микропореста гума Ф22 б=13mm | м.л. | 160
90 | Доставка и монтаж на Топлоизолация от микропореста гума Ф15 б=13mm | м.л. | 690
91 | Доставка и монтаж на Топлоизолация от микропореста гума б=13mm за фитинги и кранове | м2 | 10
92 | Доставка и монтаж на Скоба с гумено уплътнение Ф15 с гайка М8 | бр. | 350
93 | Доставка и монтаж на Скоба с гумено уплътнение Ф22 с гайка М8 | бр. | 80
94 | Доставка и монтаж на Скоба с гумено уплътнение Ф28 с гайка М8 | бр. | 40
95 | Доставка и монтаж на Скоба с гумено уплътнение Ф35 с гайка М8 | бр. | 80
96 | Доставка и монтаж на Скоба с гумено уплътнение Ф42 с гайка М8 | бр. | 200
97 | Доставка и монтаж на Шпилка М8 L=200mm | бр. | 750
98 | Доставка и монтаж на Дюбел пирон М8 | бр. | 750
99 | Доставка и монтаж на Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 10
100 | Доставка и монтаж на Сферичен кран 1/2" | бр. | 30
101 | Направа на студена проба на инсталация | м.л. | 1616
102 | Направа на топла проба на инсталация | м.л. | 1616
103 | Етиленгликол р-р 40% | л. | 1400
Част Пожароизвестяване
1 | Адресируема пожароизвестителна централа IFS 7002 с два контура (или еквивалент) | бр | 1
2 | Акумулаторна батерия 12V/18Ah | бр | 2
3 | Датчик оптикодимен FD 7130( или еквивалент) | бр | 83
4 | Ръчен пожароизвестител FD 7150 (или еквивалент) | бр | 22
5 | Сирена адресируема FD 7204 S (или еквивалент) | бр | 24
6 | Сирена външна с лампа SB 112F (или еквивалент) | бр | 2
7 | Основа за адресируем детектор | бр | 107
8 | Адресируем модул за конвенционални детектори FD 7201S (или еквивалент) | бр | 5
9 | Адресируем модул за управление FD 7203 (или еквивалент) | бр | 2
10 | Конвенционален оптикодимен взривозащитен детектор | Бр | 1
11 | Ценерова бариера – галванична искрова защита | бр | 1
12 | Линеен оптикодимен детектор | бр | 4
13 | Отражател за линеен детектор четворна призма за работа до 100м | бр | 4
14 | Кабел противопожарен негорим JY(st)Y 1x2х1мм2 | м | 2145
15 | Доставка и полагане на кабелен канал 16х16 | м | 2145
16 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 3х1,5 | м | 25
17 | 72 часова проба на пожароизвестителна централа | бр | 1
Част ПБЗ
1 | ПБЗ | бр | 1
Общо без ДДС:
ДДС:
Всичко с ДДС:
Note on D30: Boriana Tasheva-Ivanova: Може да вдигнете квадратите